合肥百货大楼集团股份有限公司

蚌埠百大购物中心九楼配电增容电缆采购
招　 标 　文　 件

                    编号: HBZ-20028-BBMP02

文 件 目 录
第一章  《投标邀请》
第二章  《投标须知》
第三章  《合同主要条款》

第四章  《采购要求》

第五章  《评标办法》

第六章  《附件》（投标文件格式等）

第七章  《合同模板》

 二〇二〇年四月

第一章  投标邀请
合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司现对合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司九层配电增容电缆采购项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。
一、标的简介
1.项目名称：蚌埠百大购物中心九楼配电增容电缆采购（编号:HBZ-200XX-BBMP02）
2.项目内容：详见《第三章 采购需求》
3.项目概算：18.6万元

二、投标人要求
1.具独立法人和一般纳税人资格的专业公司，代理商须提供生产商的产品授权代理证书。
2.营业执照经营范围内须包含电力设备及器材销售等，投标产品须是自己生产或授权经销产品，享有其应有的售后服务。
3.须提供2015年1月1日至今单个合同金额不低于15万元的合同业绩。
4.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
5.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

5.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

5.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。
注：报名时请提供以上证明文件复印件（加盖公章），投标时做入投标文件；
三、标书领取

1.领取日期：2020年4月10日—2020年4月16日
2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→招商合作→招标公告末端下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、报名资格预审
资格预审时间：2020年4月16日12：00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至QQ邮箱277351016接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。
五、投标保证金

2020年4月16日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金叁仟元整，如中标,待缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
转账资料：名  称：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司
开户行：交通银行蚌埠分行营业部
账  号：343006010018170074868

  （转帐时请备注“××项目投标保证金”）

六、开标时间：2020年4月17日11:00 （如有调整，另行通知）
    开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团1209室
七、联系人：（报名资质审查）朱工0551-65771025

            （项目情况咨询）李工0552-2081589
第二章投标须知

 一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明

    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

    3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。
    3.3投标报价为含税到货价，是指标的物送达用户指定地点（蚌埠市淮河路981号）并安装调试到位（含二次线路校对）经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）的价格。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标；

    3.4投标人应充分考虑地理位置、道路运输、装卸、安装调试、免费质保及任何其它足以影响投标报价的情况，须考虑风险并计入投标报价，中标后任何因疏忽或误解项目情况而导致的费用增加，投标人自行承担。
    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份，PDF电子版一份。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室  百大集团纪检监察室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
五、履约保证金

中标人需在接到中标结果通知2日内前往蚌埠百大购物中心财务部门缴纳履约保证金，履约保证金为合同签约价的10%，期限至供货验收合格后无息退还。

六、特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2. 因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3. 服务日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延供货的风险，投标人承诺不因迟延开展服务向招标人主张变更或解除合同。

4. 招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法供货的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5. 服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

第三章 合同主要条款

  1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。

    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同模板》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。
第四章 采购要求

 采购明细

	序号
	货物名称
	规格要求
	单位
	数量

	1
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	4*185+1*95
	米
	250

	2
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	4*150+1*95
	米
	55

	3
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	4*120+1*70
	米
	210

	4
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	5*6
	米
	55


备注：

1、采购数量暂按上表计算，实际施工过程中招标人可根据实际情况增加或减少，中标人必须无条件服从，并按实际工程量结算。采购数量不论增加或减少，投标单价均不作调整；
2、供货范围中电缆必须全部在投标文件中报价，不得有漏项，否则为无效投标。

二、技术要求

1、应遵循的主要现行标准（标准均为最新版，但不限于以下标准）：

GB 12706
额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（ Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件

GB 19666
阻燃和耐火电线电缆通则

IEC 60502
额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV Um＝36kV）的挤包绝缘电力电缆及附件

GB 3597
电力电缆铜、铝导电线芯

GB/T3048
电线电缆电性能试验方法

GB/T3956
电缆的导体

GB 6995
电线电缆识别标志方法

GB 2952
电缆外护套

2、技术参数及要求

2.1 设备名称  1kV交联电力电缆

2.2 系统额定电压：电力电缆1kV及以下

2.3 电缆额定电压（U0/U）：交联电力电缆0.6/1kV。

2.4 额定频率：50Hz

2.5 敷设条件

敷设环境适应空气中、沟槽、排管、桥架等多种方式。

2.6 工作特性

电缆导体的最高温度：符合相关规范规定。

2.7 结构及特性

2.7.1 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。铜导体应符合GB 3953中的TY型圆铜线。导线的节距比、绞向应符合GB 3957的规定。导体直流电阻应符合相关规定要求。

2.7.2 绝缘

绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。3.7.2.3 各截面绝缘标称厚度应分别符合GB/T12706要求。

2.7.3 填充

采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，五芯成缆后外型应圆整。

2.7.4 护套

应分别符合GB/T12706要求。

2.7.5成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续1000mm内无标志。

2.7.6 电缆盘

应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存10年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。

2.7.7 耐火、阻燃电缆应满足下列要求：

1）耐火特性 

应符合GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆通则》要求。 

2）阻燃性能 

低烟无卤及阻燃性能应符合GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆通则》相应要求。低烟无卤电缆要提供生产许可证和设备清单，生产厂家提供出厂检验报告，检验报告的数据需与送检材料数据相符，如果检验不合格，中标人须承担一切相关费用。并列入黑名单。

2.7.8 其它要求

    符合GB/T 12706-2008标准要求。

3、试验标准及要求

根据最新版的IEC标准和国家标准（GB）进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。

3.1 型式试验

按GB/T 12706的要求进行电气型式试验和非电气型式试验。

3.2 出厂试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB/T 12706以及下述要求进行出厂试验。

4、包装及运输

4.1成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦。并符合GB 6995规定。

4.2 电缆交货应使用电缆盘，两端应有可靠的防水密封保护，电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和买方名称。

4.3 每盘电缆长度根据需方要求提供，交货长度均应满足+0.5%的正公差。

4.4 封盘方式依据运输条件而定。

4.5 出厂试验报告应附在电缆盘上。
三、交货期及完工期

接到采购人供货通知后，20个日历天内须完成所有电缆运至项目工地。

四、安装调试、质保及售后服务要求

1、中标人须对合同中规定的电缆安装产品通过最终验收合格，所有产品整体免费保修2年，保修期内中标人须自行付费，负责替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障，保修期外产品出现质量问题的，按投标人承诺执行。

2、必须是合格新产品，产品保修期为厂家提供的为该产品提供的标准原厂保修期。其他附件及材料必须符合国家有关标准。

3、投标文件必须对质保期内和质保期外的服务作出承诺。
    第五章  评标办法
  一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
（二）本次项目评标采用有效最低价评分法作为对投标人标书的比较方法。
（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。
二、评标标准及说明
评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查，资格审查与符合性审查均通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
三、评标程序
（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。
（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。
投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	具独立法人和一般纳税人资格的专业公司，代理商须提供生产商的产品授权代理证书。
	提供营业执照复印件加盖单位公章

	2
	营业执照经营范围内须包含电力设备及器材销售等，投标产品须是自己生产或授权经销产品，享有其应有的售后服务。
	提供产品授权代理证书加盖单位公章

	3
	须提供2015年1月1日至今单个合同金额不低于15万元的合同业绩。
	提供业绩合同复印件加盖单位公章

	4
	未被认定为“失信被执行人”（以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）
	以开标查询为准

	5
	未被“安徽合肥公共资源交易中心”（http://ggzy.hefei.gov.cn/）或相应等同的信息平台曝光其不良行为或行政处罚。
	以开标查询为准

	6
	本项目不接受联合体投标。
	

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	投标有效期
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	8
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。


1. 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。
2.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

3.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

4.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

5．在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
第六章 附  件

致合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司：

    根据贵司HBZ-200XX-BBMP02 号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：
1.开标一览表

2.投标事项承诺

3.投标资格证明文件

……

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权对该保证金不予退还。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二〇年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	蚌埠百大购物中心九楼配电增容电缆采购

	招标编号
	HBZ-200XX-BBMP02

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	交货期
	是否响应招标要求

	2
	质保期
	是否响应招标要求

	3
	付款方式
	是否响应招标要求

	4
	品牌
	

	二、商务报价

	投标总报价

（含13%增值税）
	大写：人民币                    元   ；

小写：￥                       元   ；

	注：1.以上报价包括但不限于运输、装卸、安装调试、税金等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。
2.以上数量为预计用量，实际采购时如有增减执行中标单价，按实结算。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二〇年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标总报价中；

格式3 分项报价表

	序号
	货物名称
	规格要求
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	4*185+1*95
	米
	250
	
	

	2
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	4*150+1*95
	米
	55
	
	

	3
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	4*120+1*70
	米
	210
	
	

	4
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	5*6
	米
	55
	
	

	合计
	含13%税
	
	
	
	
	


格式4投标承诺事项

    内容包括如下：

    1.对交货期的承诺；

    2.对产品质量和售后服务的承诺；

    3.投标人的其他承诺

二、投标资格证明文件

    投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

    1.投标人简介、通讯方式
    2.与标的物有关的情况

    3.开户银行名称及地址

4.投标人认为需要说明的其它情况


三、投标保证金退还申请书

合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司：
我公司于2020年   月  日参加                          项目招投标，交纳保证金
          元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件


                 投标人签章：
                 2020年  月    日

合同模版

合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司
九层非商配电增容电缆采购合同
甲方（招标人）：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司      
乙方（中标人）：                                                          
根据“合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司九层非商配单增容采购项目”（项目编号：HBZ-20028-BBMP02）招标项目结果，并依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。
设备名称、规格参数、中标价格
	序号
	货物名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	小计（元）

	1
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	4*185+1*95
	米
	250
	

	2
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	4*150+1*95
	米
	55
	

	3
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	4*120+1*70
	米
	210
	

	4
	WDZN-YJY-0.6/1KV
	5*6
	米
	55
	

	合计
	大写：            小写：

	注：1.以上价格为含税到货价，是指标的物送达用户指定地点（蚌埠市淮河路981号百大名品中心），经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）的价格。
    2.以上价格包括但不限于运输、装卸、税金等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。
    3.以上数量为预计用量，实际采购时如有增减执行中标单价，按实结算。


    2.供货时间及方式
    2.1交货时间及方式：乙方接到甲方订单后  5  个日历天内按甲方要求送货至指定地点（蚌埠市淮河路981号）。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。
    3.质量、技术标准及质量保证条款
3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方招标要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。
    3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保 贰 年，期限自货到安装调试并经甲方验收合格之日起算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三方人身伤害或财产损失的，乙方负全部赔偿责任。
    4.验收标准、方式、地点
    4.1验收标准：甲方按定单进行核对，在验收过程中发现设备损坏（含外观磕碰）及安

装调式（含二次线路校对）不到位的，不符甲方招标要求及国家相关质量标准和国家电网安

全标准的的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情况选择终

止合同，并追究乙方违约责任，同时，履约保证金不予退还。
    4.2最终验收:货到甲方现场，乙方申请甲方验收，产品验收以在甲方现场进行的最终验

收为准。
    5.付款方式和履约保证金
    5.1货到验收合格后支付合同总价的 70 %，电缆安装通电测试合格后支付合同价25%， 5 %余款作为质保金，待 贰 年免费质保期满无质量问题后无息付清。甲方付款前乙方须先提供合同全额的13%增值税专用发票。
    甲方开票信息：
公司名称：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司

税  号：91340300798100501D

地  址：安徽省蚌埠市淮河路981号

电  话：0552-2081587

开户行：交通银行蚌埠分行营业部 

账  号：343006010018170074868   

 乙方转账信息：
    账户名称：                           ；
    开户行：                             ；
    账号：                               ；
    5.2履约保证金
    5.2.1合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币       ，期限至货到验收

合格后无息退还。
    5.2.2履约保证金以转帐方式转入甲方指定帐号，与此有关的费用由乙方承担；
    5.2.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
    保证金账户信息：
    账户名称：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司  
    开户行：交通银行蚌埠分行营业部   
    账号：343006010018170074868 （转账时请备注“配电增容采购项目履约保证金”）
    6.合同有效期
    签订合同之日至免费质保期届满。
    7.不可抗力
    7.1如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、
洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方
应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证
明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响
消除后7日内履行上述义务。
    7.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或
不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或
消除的情况通知另一方当事人。
    7.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合
同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合
同。
    8.违约责任
8.1乙方逾期交货或逾期安装调试完成的，应按该批次订单总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价的 10  %的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.2 乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的  10  %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.3 乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
8.4 若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
8.5甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。
    9.争议解决
   本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
    10.其他约定

10.1本合同依据“合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司九层非商配电增容电缆采购项目”（项目编号：HBZ-20028-BBMP02）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
    10.2按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

    10.3本合同包含附件《设备参数明细及图样》（根据需要附加），为本合同不可分割的组成部分。
    10.4双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。
    10.5本合同共   页，一式 五 份，甲方执 三 份，乙方执 两 份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起后生效。
甲方（签章）：                             乙方（签章）
法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：
地址：                                     地址：
联系方式：                                 联系方式：
签订日期：                                 签订日期：
