合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                   招标文件

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
 
电气、管材、五金材料年度采购（三次）
招　 标 　文　 件

编号：HBZ-22003-ZGD01
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

     第三章  《评标办法》
第四章  《技术要求》

第五章  《附件》（投标文件格式等）

第六章  《合同模板》

 
 
二〇二二年二月
第一章  投标邀请
    合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司现对所需电气、管材、五金材料年度采购进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司电气、管材、五金材料年度采购(三次)（编号: HBZ-22003-ZGD01 ）

2.项目范围：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司所需的年度电气、管材、五金材料采购。

3.项目概况：年度所需电气、管材、五金材料采购，详见第四章《采购需求》。

4.项目概算：494106元/年，报价不得高于项目概算及分项控制价，否则视为无效报价。分项控制价详见第五章分项报价表。

5.项目周期：1年(暂定周期2022年3月1日- 2023年2月28日，以实际签订合同周期为准。)
    二、标书领取日期及方法

1.领取日期：2022年2月14日—2022年2月22日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

    三、资格预审时间

2022年2月22日17:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱517820169@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，未按要求参加资格审查的投标单位，招标人有权不接受其投标。   

    四、投标保证金 
 2022年2月23日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整（￥5000.00），如中标，该保证金待中标人缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
   名 称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司  

   开户行：徽商银行合肥庐阳支行
      账 号：1021401021000280076 （转帐时请备注“××项目投标保证金”）
   下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

   五、现场踏勘
招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对项目现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。
   六、开标时间：2022 年2月24日9:30（如有调整，另行通知）

   开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209室

   踏勘地点：合肥市瑶海区大兴镇百大周谷堆市场
   七、联 系 人：（项目情况、踏勘咨询）王  工0551－62970026 
    （报名资质审查）赵  工0551－65771070
第二章  投标须知

    一、投标人要求

    1.具有独立法人资格及一般纳税人资格的专业公司。 

    2.具备本地化服务能力，在本市设有办公场所，配送服务车辆不少于1辆。（报名时须提供：（1）办公场所为投标人或企业法人代表自有的，须提供房产证明等；办公场所为租赁的，须提供房屋租赁合同。（2）须提供属于投标人或企业法人代表的车辆购置证明，如发票、行驶证等。） 

3.须提供2018年1月1日至今不少于1份金额不少于20万元的同类项目合同。 

4.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
5.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
5.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

5.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。

    二、说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所
提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.投标资格证明文件均需加盖投标单位公章等。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款等文件，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.资格预审通过而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

    三、投标文件由以下部分构成

    1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    四、投标报价说明

    1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
    2.投标人自行勘察项目现场，费用由投标人自理。不论投标结果如何，投标人自行承担本项目投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
3.投标报价是指标的物送达采购人指定地点（周谷堆大兴农产品国际物流园），在采购人安装验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）及1年免费质保的价格。投标报价不得高于项目概算,否则视为废标.

    4.投标人须充分考虑地理位置、道路运输、装卸及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解送货位置所导致的费用增加由投标人自行承担。
    5.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。
    6.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
    五、投标文件的密封、标记和递交

1.投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

2.投标文件要求：正、副本各一份。

    六、开标：招投标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

    七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

2.本次招标活动将采用有效最低价方法评审（详见评标办法）。

    3.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释。

4.招标人不向落标的投标人退还投标文件。

5.项目流标一次后，如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场改为竞争性谈判。

6.废标

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目控制价的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标文件存在缺项、漏项的；

⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。
招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室百大集团纪检监察室。
     八、履约保证金
中标单位需在接到招标人通知5日内前往合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司财务部缴纳履约保证金，履约保证金为合同价款的10%，否则取消中标资格,且投标保证金概不退还。履约担保期限至项目服务完成无违约问题后无息退还。
    九、投标文件的澄清

    1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

   2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
第三章  评标办法
 一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

二、评标标准及说明

评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查和详细评审，资格审查与符合性审查不通过的不再进入下一环节“详细评审”。

三、评标程序
（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

（一）投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	具有独立法人及一般纳税人资格。 
	提供营业执照复印件加盖单位公章。

	2
	须具备本地化服务能力，在本市设有办公场所，配送服务车辆不少于1辆。
	（1）办公场所为投标人或企业法人代表自有的，须提供房产证明等；办公场所为租赁的，须提供房屋租赁合同。（2）须提供属于投标人或企业法人代表的车辆购置证明，如发票、行驶证等。

	3
	须提供2018年1月1日至今不少于1份金额不少于20万元的同类项目合同
	提供合同复印件加盖单位公章。

	4
	本项目不接受联合体投标
	

	5
	不良行为记录查询
	以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准

	6
	不良信用记录查询
	以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	维保期限
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效总报价

	8
	实质性要求响应情况
	符合招标文件要求

	9
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。（原件备查）


四、投标文件的详细评审
（一）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

（二）本次项目评标采用有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求（包含本项目范围内所有专业的维保费用，以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低且通过评审的，评委会推荐为预中标人。

三、评标规则及其他

1.评标委员会完成评标后，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照价格高低排列顺序，确定价格最低的为第一预中标侯选人，次低的为第二预中标侯选人。如预中标人放弃中标或不能履行合同，招标人可以确定第二预中标侯选人为中标人。

2.凡提供虚假材料骗取中标的，取消其本次投标资格，记入不良行为档案。 
    3.投标报价保留2位小数，得分计算保留2位小数，第三位四舍五入。 
    4.其他没有明确法规依据，本办法又未作规定的问题，由评标委员会会同有关部门根据实际情况研究处理。 

第四章  采购需求

一、规格参数要求

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	推荐品牌
	备注

	1
	单管日光灯1×40w
	套
	5
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	2
	1.5伏扣式电池
	只
	15
	南孚、双鹿、超霸
	

	3
	1.5公分铜编接地线
	根
	8
	绿宝、长江、上海胜华
	

	4
	10平方铜线鼻
	只
	500
	/
	

	5
	5伏400电源
	只
	100
	/
	

	6
	12伏400电源
	只
	300
	/
	

	7
	13瓦LED灯泡
	只
	500
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	8
	150平方管式线壁
	只
	24
	/
	

	9
	150平方接地排
	副
	3
	/
	

	10
	150平方零线排
	副
	3
	/
	

	11
	150平方铜线鼻
	只
	6
	/
	

	12
	BVP175/150瓦投光灯
	盏
	15
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	13
	16孔3米线排插
	副
	12
	公牛、飞利浦、子弹头
	

	14
	185平方铜线鼻
	只
	30
	/
	

	15
	18瓦LED灯泡
	只
	2
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	16
	1P+N-20A漏电保护器
	套
	5
	正泰、德力西、上海人民
	

	17
	1P+N-32A漏电保护器
	套
	3
	正泰、德力西、上海人民
	

	18
	1P-20空开
	片
	6
	正泰、德力西、上海人民
	

	19
	1P-25A空开
	片
	3
	正泰、德力西、上海人民
	

	20
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVVB-2.5mm² GB/T 5023.3
	卷
	20
	绿宝、长江、上海胜华
	

	21
	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVVR-2.5mm² GB/T 5023.3
	卷
	2
	绿宝、长江、上海胜华
	

	22
	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆
BYJ-4mm² JB/T 10491.2
	米
	150
	绿宝、长江、上海胜华
	

	23
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVVB-4mm² GB/T 5023.3
	卷
	3
	绿宝、长江、上海胜华
	

	24
	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVVR-4mm² GB/T 5023.3
	卷
	2
	绿宝、长江、上海胜华
	

	25
	2.2千瓦4寸水泵
	台
	3
	/
	

	26
	24瓦LED灯泡
	只
	2
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	27
	250A漏电保护器
	套
	2
	正泰、德力西、上海人民
	

	28
	25A漏电保护器
	套
	3
	正泰、德力西、上海人民
	

	29
	25欧姆卡（铁皮）
	只
	2
	/
	

	30
	25平方铜线鼻
	只
	6
	/
	

	31
	2P+N漏保
	套
	4
	正泰、德力西、上海人民
	

	32
	2P-40A空开
	套
	4
	正泰、德力西、上海人民
	

	33
	3*1.5（6）互感电表
	块
	12
	正泰、德力西、上海人民
	

	34
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV-0.6/1 3x16+2x10 GB/T 12706.1
	米
	750
	绿宝、长江、上海胜华
	

	35
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1
	米
	450
	绿宝、长江、上海胜华
	

	36
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆
WDZN-YJV-0.6/1 3*35+2*16
GB/T 19666-GB/T 12706.1
	米
	300
	绿宝、长江、上海胜华
	

	37
	3*60*60LED格栅灯
	盏
	9
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	38
	300瓦投光灯
	盏
	9
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	39
	30公分三节轨跑道
	副
	4
	
	

	40
	30瓦LED灯泡
	只
	5
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	41
	32A漏电保护器
	套
	9
	正泰、德力西、上海人民
	

	42
	单管日光灯 1×36w
	根
	120
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	43
	38瓦LED灯泡
	只
	14
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	44
	3P+N-40A漏电保护器
	套
	6
	正泰、德力西、上海人民
	

	45
	3P+N-60A漏电保护器
	套
	3
	正泰、德力西、上海人民
	

	46
	3P-60A空气开关
	套
	12
	正泰、德力西、上海人民
	

	47
	3千瓦6寸潜水泵
	台
	10
	/
	

	48
	3相端子箱
	只
	2
	/
	

	49
	40*50端子箱
	只
	2
	/
	

	50
	400*500端子箱
	只
	3
	/
	

	51
	40A漏电保护器
	套
	3
	正泰、德力西、上海人民
	

	52
	40A三相四线漏电保护器
	套
	11
	正泰、德力西、上海人民
	

	53
	5米带线40孔排插
	副
	2
	公牛、飞利浦、子弹头
	

	54
	40孔排插
	只
	2
	公牛、飞利浦、子弹头
	

	55
	BVP172/50瓦LED投光灯
	盏
	750
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	56
	500*600端子箱
	只
	3
	/
	

	57
	50平方铜线鼻
	只
	9
	/
	

	58
	5比100电流互感器
	只
	5
	正泰、德力西、上海人民
	

	59
	单相五孔暗插座
250V 10A
	只
	61
	鸿雁、正泰、西门子
	

	60
	600*800端子箱
	只
	3
	/
	

	61
	600A开启式刀开关
	副
	2
	正泰、德力西、上海人民
	

	62
	60A三相四线漏电保护器
	套
	2
	正泰、德力西、上海人民
	

	63
	95平方铜线鼻
	只
	12
	/
	

	64
	BVP174/100瓦LED投光灯
	盏
	30
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	65
	C45-20A漏电保护器
	套
	3
	正泰、德力西、上海人民
	

	66
	C45-32A漏电保护器
	套
	8
	正泰、德力西、上海人民
	

	67
	LW5D-16万能转换开关
	只
	2
	/
	

	68
	NMLE-250漏电保护器
	套
	2
	正泰、德力西、上海人民
	

	69
	PE30-8明装箱
	只
	2
	/
	

	70
	LED T5 一体化支架 7W
	根
	12
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	71
	TDG报警器
	只
	36
	
	

	72
	单联单控暗开关 250V 10A
	只
	4
	鸿雁、正泰、西门子
	

	73
	单相五孔带开关暗插座

250V 10A
	只
	34
	鸿雁、正泰、西门子
	

	74
	灯头
	只
	9
	/
	

	75
	电水壶发热管
	根
	3
	/
	

	76
	防水磁灯头
	只
	3
	/
	

	77
	启辉器
	只
	38
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	78
	高压熔断器
	副
	5
	正泰、德力西、上海人民
	

	79
	高压收缩管
	套
	5
	
	

	80
	3米带线40孔排插
	副
	5
	公牛、飞利浦、子弹头
	

	81
	2米带线15孔排插
	副
	2
	公牛、飞利浦、子弹头
	

	82
	二相插头
	只
	36
	公牛、飞利浦、子弹头
	

	83
	15孔排插
	只
	27
	公牛、飞利浦、子弹头
	

	84
	单相五孔暗插座+明盒

250V    10A
	套
	38
	鸿雁、正泰、西门子
	

	85
	接地装线
	根
	53
	/
	

	86
	接线排
	副
	2
	/
	

	87
	明盒（好）
	只
	30
	鸿雁、正泰、西门子
	

	88
	明盒+盖板
	套
	14
	鸿雁、正泰、西门子
	

	89
	平灯头
	只
	2
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	90
	强光电筒
	把
	2
	
	

	91
	声光控延时暗开关

250V 10A
	只
	3
	鸿雁、正泰、西门子
	

	92
	时控开关
	只
	9
	鸿雁、正泰、西门子
	

	93
	单相电表
	块
	15
	正泰、德力西、上海人民
	

	94
	三相电表
	块
	45
	正泰、德力西、上海人民
	

	95
	双头应急灯 应急 90min
	盏
	30
	/
	

	96
	疏散指示灯 应急 90min
	副
	30
	/
	

	97
	320A断路器
	只
	5
	正泰、德力西、上海人民
	

	98
	400A断路器
	只
	3
	正泰、德力西、上海人民
	

	99
	分支柜
	套
	2
	/
	

	100
	夹板
	副
	10
	/
	

	101
	22瓦LED灯泡
	只
	3
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	102
	40瓦LED日光灯
	盏
	2
	飞利浦、欧普、佛山照明
	

	103
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BV-4mm²  GB/T 5023.3
	卷
	2
	绿宝、长江、上海胜华
	

	104
	5：200互感器
	只
	5
	正泰、德力西、上海人民
	

	105
	25补心
	只
	2
	/
	

	106
	25欧姆卡（PVC）
	只
	2
	/
	

	107
	热缩套管
	套
	20
	/
	

	108
	10平方开口铜鼻
	只
	200
	/
	

	109
	25平方接线铜管
	只
	100
	/
	

	110
	DN20全铜电磁阀
	套
	4
	/
	

	111
	LW5D-16万能转换开关
	只
	2
	/
	

	112
	M10圆头电锤钻头
	根
	3
	/
	

	113
	充电灯
	只
	3
	/
	

	114
	大充电灯
	只
	8
	/
	

	115
	胶布
	卷
	256
	/
	

	116
	膨胀管
	包
	12
	/
	

	117
	膨胀管+螺丝
	套
	4
	/
	

	118
	强光电筒
	把
	2
	/
	

	119
	4寸管卡
	只
	12
	/
	

	120
	4分电磁阀
	套
	4
	/
	

	121
	KBG 热镀电管  DN20×1.0
	根
	16
	/
	

	122
	5：200互感器
	只
	5
	正泰、德力西、上海人民
	

	123
	4分水表垫圈
	只
	300
	/
	

	124
	25四分之三PPR内外丝弯头
	只
	9
	日丰、伟星、联塑
	

	125
	1.5米铁链条
	根
	45
	/
	

	126
	10*100膨胀螺丝
	只
	60
	/
	

	127
	10毫米钢丝卡头
	只
	15
	/
	

	128
	10号铁丝
	斤
	15
	/
	

	129
	CPVC 电缆保护套管

DN150×5.0
	根
	2
	日丰、伟星、联塑
	

	130
	110PVC三通
	只
	2
	日丰、伟星、联塑
	

	131
	110PVC弯头
	只
	3
	日丰、伟星、联塑
	

	132
	110立警
	只
	2
	/
	

	133
	12*100膨胀螺丝
	只
	158
	/
	

	134
	12*50螺丝
	只
	38
	/
	

	135
	14*50镀锌螺丝
	只
	45
	/
	

	136
	14电锤钻头
	根
	2
	/
	

	137
	15丝堵
	只
	8
	/
	

	138
	醇酸底漆（18kg）  铁红
	桶
	3
	菱湖、凤凰、装饰家
	

	139
	18螺帽
	只
	15
	/
	

	140
	镀锌钢管  DN20 t2.75 GB/T3091
	卷
	3
	/
	

	141
	20PPR管堵
	只
	8
	日丰、伟星、联塑
	

	142
	20PPR内牙弯
	只
	6
	日丰、伟星、联塑
	

	143
	20PPR束节
	只
	30
	日丰、伟星、联塑
	

	144
	聚丙烯冷水管

PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2
	根
	6
	日丰、伟星、联塑
	

	145
	20PPR弯头，束节
	只
	48
	日丰、伟星、联塑
	

	146
	UPVC 阻燃穿线管

PC20 (中型）
	根
	85
	日丰、伟星、联塑
	

	147
	20管卡
	包
	3
	/
	

	148
	20闸阀
	只
	2
	/
	

	149
	240液压钳
	副
	2
	/
	

	150
	25四分之三PPR内，外丝直接
	只
	6
	日丰、伟星、联塑
	

	151
	25PPR堵头
	只
	30
	日丰、伟星、联塑
	

	152
	25PPR闸阀
	只
	11
	日丰、伟星、联塑
	

	153
	25PVC管卡
	包
	2
	日丰、伟星、联塑
	

	154
	25PVC弯头束节
	只
	60
	日丰、伟星、联塑
	

	155
	UPVC 阻燃穿线

PC25(中型）
	根
	149
	日丰、伟星、联塑
	

	156
	2寸钢丝管（30米）
	卷
	2
	/
	

	157
	2寸钢丝管卡
	只
	30
	/
	

	158
	酚醛磁漆（3.7kg）  银粉
	桶
	14
	菱湖、凤凰、装饰家
	

	159
	30米*1.8米隔离网
	卷
	8
	/
	

	160
	30米*15公分透明胶带
	卷
	17
	/
	

	161
	32PPR堵帽
	只
	5
	日丰、伟星、联塑
	

	162
	32PPR内丝直接
	只
	14
	日丰、伟星、联塑
	

	163
	聚丙烯冷水管

PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2
	根
	15
	日丰、伟星、联塑
	

	164
	32PPR外丝直接
	只
	14
	日丰、伟星、联塑
	

	165
	32PPR闸阀
	只
	2
	日丰、伟星、联塑
	

	166
	38挂锁
	把
	6
	/
	

	167
	3寸开刀
	把
	8
	/
	

	168
	3寸毛刷
	把
	33
	/
	

	169
	4寸毛刷
	把
	2
	/
	

	170
	聚丙烯冷水管

PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2
	根
	23
	日丰、伟星、联塑
	

	171
	4分外丝
	只
	3
	/
	

	172
	50PPR快接
	只
	2
	日丰、伟星、联塑
	

	173
	50PPR闸阀
	只
	3
	日丰、伟星、联塑
	

	174
	不锈钢软管

DN50 1.6MPa    L=300
	卷
	3
	/
	

	175
	50挂锁
	把
	3
	/
	

	176
	50结板
	副
	2
	/
	

	177
	50米皮尺
	把
	2
	/
	

	178
	6*4内外丝
	只
	2
	/
	

	179
	63挂锁
	把
	5
	/
	

	180
	6寸帆布水管
	卷
	6
	/
	

	181
	6寸管卡
	只
	15
	/
	

	182
	6毫米钢丝绳
	米
	60
	/
	

	183
	6米*1米*1.5保温管
	卷
	15
	/
	

	184
	8*80螺丝
	只
	6
	/
	

	185
	8*80膨胀钩
	只
	45
	/
	

	186
	8*80膨胀螺丝
	只
	38
	/
	

	187
	M8螺母
	只
	60
	/
	

	188
	8毫米钢丝卡头
	只
	5
	/
	

	189
	8毫米花蓝螺丝
	只
	2
	/
	

	190
	A字形塑料指示牌
	块
	15
	/
	

	191
	DN15水表皮垫
	只
	150
	/
	

	192
	DN20全铜水表
	块
	6
	合水、芜湖、涌泉
	

	193
	DN25全铜水表
	块
	6
	合水、芜湖、涌泉
	

	194
	DN40全铜水表
	块
	2
	合水、芜湖、涌泉
	

	195
	KBG20W弯头
	只
	30
	/
	

	196
	KBG20盖板
	只
	8
	/
	

	197
	KBG20线盒
	只
	8
	/
	

	198
	KBG20牙扣
	只
	23
	/
	

	199
	KBG20直接
	只
	8
	/
	

	200
	M10收缩管
	根
	15
	/
	

	201
	M12化学螺栓
	套
	23
	/
	

	202
	M6瓷砖钻头
	根
	6
	/
	

	203
	麻花钻头一套
	套
	5
	/
	

	204
	冲击钻头一套
	套
	5
	/
	

	205
	铁制开孔器
	只
	5
	/
	

	206
	木头开孔器
	只
	3
	/
	

	207
	PE50堵帽
	只
	2
	/
	

	208
	PE50闸阀
	只
	2
	/
	

	209
	PVC胶水
	瓶
	2
	/
	

	210
	编制袋
	只
	300
	/
	

	211
	玻璃胶
	只
	248
	千里马、天艺、乐泰
	

	212
	插销
	副
	2
	/
	

	213
	抽屉锁
	只
	3
	/
	

	214
	大搭扣
	副
	21
	/
	

	215
	大扫把
	把
	75
	/
	

	216
	带锁隔离桩
	套
	2
	/
	

	217
	带锁水龙头
	套
	8
	九牧、华帝、箭牌
	

	218
	刀片
	盒
	6
	/
	

	219
	灯头
	只
	9
	/
	

	220
	堵漏保
	袋
	5
	/
	

	221
	钢锯工
	把
	5
	/
	

	222
	钢丝刷
	把
	5
	/
	

	223
	4.2*19沉头钻尾螺丝
	盒
	3
	/
	

	224
	4KG消毒液
	瓶
	5
	/
	

	225
	500ML洁厕剂
	瓶
	98
	/
	

	226
	4寸帆布水管
	卷
	3
	/
	

	227
	水箱
	套
	2
	/
	

	228
	松香水
	瓶
	15
	/
	

	229
	铁板
	把
	2
	/
	

	230
	铁丝
	斤
	21
	/
	

	231
	通开锁
	把
	62
	/
	

	232
	无铅胶布（大）
	卷
	90
	/
	

	233
	线槽（2米）
	根
	62
	/
	

	234
	小灰桶
	只
	15
	/
	

	235
	小排笔
	把
	5
	/
	

	236
	小桶
	只
	3
	/
	

	237
	纸刀
	把
	3
	/
	

	238
	中方锹+锹拔
	套
	75
	/
	

	239
	中号：塑料桶
	只
	24
	/
	

	240
	自攻螺丝
	包
	24
	/
	

	241
	自喷漆
	瓶
	32
	/
	

	242
	弯管器
	跟
	5
	/
	

	243
	镀锌钢管（6米）
	根
	20
	/
	

	244
	脚手架（副）
	副
	5
	/
	

	245
	黄腊管
	根
	20
	/
	

	246
	防火泥
	箱
	20
	/
	

	247
	20PVC管卡
	包
	10
	日丰、伟星、联塑
	

	248
	电笔
	把
	16
	史丹利、世达工具、长城精工
	

	249
	尖嘴钳
	把
	16
	史丹利、世达工具、长城精工
	

	250
	老虎钳
	把
	16
	史丹利、世达工具、长城精工
	

	251
	双头螺丝刀
	把
	16
	史丹利、世达工具、长城精工
	

	252
	水泥钉
	盒
	6
	/
	

	253
	20PVC弯头束节
	包
	10
	日丰、伟星、联塑
	

	254
	高水箱阀
	套
	5
	/
	

	255
	隔离桩
	套
	2
	/
	

	256
	加长铲刀
	把
	12
	/
	

	257
	加长龙头
	只
	2
	九牧、华帝、箭牌
	

	258
	减速带钉
	根
	45
	/
	

	259
	搅灰棒
	根
	2
	/
	

	260
	结构胶
	瓶
	6
	千里马、天艺、乐泰
	

	261
	锯条
	根
	15
	/
	

	262
	快开水龙头
	只
	12
	/
	

	263
	链条锁
	根
	15
	/
	

	264
	聚胺清漆（1kg）
	桶
	2
	菱湖、凤凰、装饰家
	

	265
	铝合金结构胶枪
	把
	2
	/
	

	266
	铝塑管
	米
	75
	/
	

	267
	铝塑管-阀门
	只
	2
	/
	

	268
	铝塑管-内丝直接
	只
	3
	/
	

	269
	铝塑管-三通
	只
	2
	/
	

	270
	铝塑管-外丝直接
	只
	2
	/
	

	271
	美工刀
	把
	8
	/
	

	272
	面盆混合水龙头
	套
	2
	九牧、华帝、箭牌
	

	273
	尼龙扎带
	包
	29
	/
	

	274
	柔性外墙用腻子

WNZ R JG/T 157
	包
	5
	/
	

	275
	喷灯
	把
	5
	/
	

	276
	喷灯气罐
	瓶
	3
	/
	

	277
	防火锁  圆弯把字
	把
	3
	/
	

	278
	外墙乳胶面漆

优等品  GB/T 9755
	桶
	3
	/
	

	279
	三角阀
	只
	3
	/
	

	280
	砂纸
	张
	18
	/
	

	281
	生料带
	卷
	11
	/
	

	282
	手套
	打
	44
	/
	

	283
	水龙头
	只
	8
	九牧、华帝、箭牌
	

	注：
1.对于推荐品牌的项目，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应提供相关技术参数供招标人审核，未附说明且未提供相关技术参数，或经招标人审核未通过的视为无效投标。


二、相关要求及说明

1.中标人接到招标人单批供货通知后，须在60分钟内送达，急用、抢修项目必须30分钟内送达。如发生逾期行为按照延迟处理。

2.中标人供货产品须是所投品牌系列的原厂产品，须满足国家相关技术标准，享有其原厂应有的售后维保服务。
3.免费质保期自货物验收合格之日至合同届满之日后1年。在免费质保期间，中标人如未及时解决货物出现的质量问题（在招标人书面通知乙方3个工作日内无任何整改措施的视为不及时），招标人有权请第三方进行维修、更换，所发生的费用全部由中标人承担，如中标人拒不承担，招标人有权从履约保证金中扣除。
第五章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

    根据贵司编号:              号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇 二二年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司电气、管材、五金材料年度采购(三次)

	招标编号
	

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	质量承诺
	是否响应招标文件

	2
	交货送达时间
	是否响应招标文件

	3
	质保期
	是否响应招标文件

	4
	付款方式
	是否响应招标文件

	
	备注
	

	二、商务报价

	1
	含税总报价

（税点13%）
	大写：                  小写：                  元   ；

	2
	备 注
	


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二二年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中；

格式3  分项报价表

注：1.以下为年度预计用量，各投标人进行分项报价，分项报价不得高于分项控制价，否则视为无效报价。中标后执行中标单价，按实结算。报价包含道路运输、装卸、税费及维保期间的所有费用。

分项报价表不得有缺漏项或算术性错误，否则视为废标。

3.对于有品牌要求的项目须填写投标品牌，否则视为废标。具体要求详见第四章采购需求。

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	分项

控制价
	含税

单价
	含税

小计
	投标品牌
	备注

	1
	单管日光灯1×40w
	套
	5
	32.5
	
	
	
	

	2
	1.5伏扣式电池
	只
	15
	6
	
	
	
	

	3
	1.5公分铜编接地线
	根
	8
	12
	
	
	
	

	4
	10平方铜线鼻
	只
	500
	4.17
	
	
	
	

	5
	5伏400电源
	只
	100
	162
	
	
	
	

	6
	12伏400电源
	只
	300
	162
	
	
	
	

	7
	13瓦LED灯泡
	只
	500
	30
	
	
	
	

	8
	150平方管式线壁
	只
	24
	30
	
	
	
	

	9
	150平方接地排
	副
	3
	28
	
	
	
	

	10
	150平方零线排
	副
	3
	44
	
	
	
	

	11
	150平方铜线鼻
	只
	6
	27.83
	
	
	
	

	12
	BVP175/150瓦投光灯
	盏
	15
	437.66
	
	
	
	

	13
	16孔3米线排插
	副
	12
	44
	
	
	
	

	14
	185平方铜线鼻
	只
	30
	33
	
	
	
	

	15
	18瓦LED灯泡
	只
	2
	76
	
	
	
	

	16
	1P+N-20A漏电保护器
	套
	5
	28
	
	
	
	

	17
	1P+N-32A漏电保护器
	套
	3
	33
	
	
	
	

	18
	1P-20空开
	片
	6
	12.67
	
	
	
	

	19
	1P-25A空开
	片
	3
	12.67
	
	
	
	

	20
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVVB-2.5mm² GB/T 5023.3
	卷
	20
	449.66
	
	
	
	

	21
	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVVR-2.5mm² GB/T 5023.3
	卷
	2
	554
	
	
	
	

	22
	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆
BYJ-4mm² JB/T 10491.2
	米
	150
	12
	
	
	
	

	23
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVVB-4mm² GB/T 5023.3
	卷
	3
	708.66
	
	
	
	

	24
	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVVR-4mm² GB/T 5023.3
	卷
	2
	808
	
	
	
	

	25
	2.2千瓦4寸水泵
	台
	3
	1266.66
	
	
	
	

	26
	24瓦LED灯泡
	只
	2
	72.67
	
	
	
	

	27
	250A漏电保护器
	套
	2
	553.33
	
	
	
	

	28
	25A漏电保护器
	套
	3
	30
	
	
	
	

	29
	25欧姆卡（铁皮）
	只
	2
	1.67
	
	
	
	

	30
	25平方铜线鼻
	只
	6
	6
	
	
	
	

	31
	2P+N漏保
	套
	4
	55
	
	
	
	

	32
	2P-40A空开
	套
	4
	21
	
	
	
	

	33
	3*1.5（6）互感电表
	块
	12
	357
	
	
	
	

	34
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV-0.6/1 3x16+2x10 GB/T 12706.1
	米
	750
	60
	
	
	
	

	35
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1
	米
	450
	87
	
	
	
	

	36
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆
WDZN-YJV-0.6/1 3*35+2*16
GB/T 19666-GB/T 12706.1
	米
	300
	105.33
	
	
	
	

	37
	3*60*60LED格栅灯
	盏
	9
	88.33
	
	
	
	

	38
	300瓦投光灯
	盏
	9
	49.66
	
	
	
	

	39
	30公分三节轨跑道
	副
	4
	23
	
	
	
	

	40
	30瓦LED灯泡
	只
	5
	75
	
	
	
	

	41
	32A漏电保护器
	套
	9
	33
	
	
	
	

	42
	单管日光灯 1×36w
	根
	120
	18
	
	
	
	

	43
	38瓦LED灯泡
	只
	14
	99
	
	
	
	

	44
	3P+N-40A漏电保护器
	套
	6
	87
	
	
	
	

	45
	3P+N-60A漏电保护器
	套
	3
	98
	
	
	
	

	46
	3P-60A空气开关
	套
	12
	44
	
	
	
	

	47
	3千瓦6寸潜水泵
	台
	10
	1439.3
	
	
	
	

	48
	3相端子箱
	只
	2
	52.33
	
	
	
	

	49
	40*50端子箱
	只
	2
	92.67
	
	
	
	

	50
	400*500端子箱
	只
	3
	92.67
	
	
	
	

	51
	40A漏电保护器
	套
	3
	52
	
	
	
	

	52
	40A三相四线漏电保护器
	套
	11
	86.17
	
	
	
	

	53
	5米带线40孔排插
	副
	2
	131.83
	
	
	
	

	54
	40孔排插
	只
	2
	63.83
	
	
	
	

	55
	BVP172/50瓦LED投光灯
	盏
	750
	171.33
	
	
	
	

	56
	500*600端子箱
	只
	3
	143.83
	
	
	
	

	57
	50平方铜线鼻
	只
	9
	6
	
	
	
	

	58
	5比100电流互感器
	只
	5
	44
	
	
	
	

	59
	单相五孔暗插座
250V 10A
	只
	61
	11
	
	
	
	

	60
	600*800端子箱
	只
	3
	224.5
	
	
	
	

	61
	600A开启式刀开关
	副
	2
	748.33
	
	
	
	

	62
	60A三相四线漏电保护器
	套
	2
	97.83
	
	
	
	

	63
	95平方铜线鼻
	只
	12
	17.33
	
	
	
	

	64
	BVP174/100瓦LED投光灯
	盏
	30
	415.66
	
	
	
	

	65
	C45-20A漏电保护器
	套
	3
	26.83
	
	
	
	

	66
	C45-32A漏电保护器
	套
	8
	33
	
	
	
	

	67
	LW5D-16万能转换开关
	只
	2
	51.83
	
	
	
	

	68
	NMLE-250漏电保护器
	套
	2
	554
	
	
	
	

	69
	PE30-8明装箱
	只
	2
	33
	
	
	
	

	70
	LED T5 一体化支架 7W
	根
	12
	15.5
	
	
	
	

	71
	TDG报警器
	只
	36
	97.83
	
	
	
	

	72
	单联单控暗开关 250V 10A
	只
	4
	12
	
	
	
	

	73
	单相五孔带开关暗插座

250V 10A
	只
	34
	16.67
	
	
	
	

	74
	灯头
	只
	9
	3.17
	
	
	
	

	75
	电水壶发热管
	根
	3
	23
	
	
	
	

	76
	防水磁灯头
	只
	3
	6.17
	
	
	
	

	77
	启辉器
	只
	38
	6.17
	
	
	
	

	78
	高压熔断器
	副
	5
	35
	
	
	
	

	79
	高压收缩管
	套
	5
	55
	
	
	
	

	80
	3米带线40孔排插
	副
	5
	97.83
	
	
	
	

	81
	2米带线15孔排插
	副
	2
	45.33
	
	
	
	

	82
	二相插头
	只
	36
	6.17
	
	
	
	

	83
	15孔排插
	只
	27
	18
	
	
	
	

	84
	单相五孔暗插座+明盒

250V    10A
	套
	38
	14.17
	
	
	
	

	85
	接地装线
	根
	53
	12.67
	
	
	
	

	86
	接线排
	副
	2
	18
	
	
	
	

	87
	明盒（好）
	只
	30
	6.17
	
	
	
	

	88
	明盒+盖板
	套
	14
	8.17
	
	
	
	

	89
	平灯头
	只
	2
	4.17
	
	
	
	

	90
	强光电筒
	把
	2
	132.5
	
	
	
	

	91
	声光控延时暗开关

250V 10A
	只
	3
	43.67
	
	
	
	

	92
	时控开关
	只
	9
	67
	
	
	
	

	93
	单相电表
	块
	15
	67
	
	
	
	

	94
	三相电表
	块
	45
	357
	
	
	
	

	95
	双头应急灯 应急 90min
	盏
	30
	19
	
	
	
	

	96
	疏散指示灯 应急 90min
	副
	30
	19
	
	
	
	

	97
	320A断路器
	只
	5
	518
	
	
	
	

	98
	400A断路器
	只
	3
	518
	
	
	
	

	99
	分支柜
	套
	2
	575.83
	
	
	
	

	100
	夹板
	副
	10
	92.16
	
	
	
	

	101
	22瓦LED灯泡
	只
	3
	74.83
	
	
	
	

	102
	40瓦LED日光灯
	盏
	2
	44
	
	
	
	

	103
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BV-4mm²  GB/T 5023.3
	卷
	2
	322
	
	
	
	

	104
	5：200互感器
	只
	5
	50.17
	
	
	
	

	105
	25补心
	只
	2
	6
	
	
	
	

	106
	25欧姆卡（PVC）
	只
	2
	2
	
	
	
	

	107
	热缩套管
	套
	20
	55.5
	
	
	
	

	108
	10平方开口铜鼻
	只
	200
	4.17
	
	
	
	

	109
	25平方接线铜管
	只
	100
	6.17
	
	
	
	

	110
	DN20全铜电磁阀
	套
	4
	138.66
	
	
	
	

	111
	LW5D-16万能转换开关
	只
	2
	52.5
	
	
	
	

	112
	M10圆头电锤钻头
	根
	3
	11.5
	
	
	
	

	113
	充电灯
	只
	3
	52.5
	
	
	
	

	114
	大充电灯
	只
	8
	62.83
	
	
	
	

	115
	胶布
	卷
	256
	3
	
	
	
	

	116
	膨胀管
	包
	12
	12
	
	
	
	

	117
	膨胀管+螺丝
	套
	4
	12
	
	
	
	

	118
	强光电筒
	把
	2
	132.5
	
	
	
	

	119
	4寸管卡
	只
	12
	4
	
	
	
	

	120
	4分电磁阀
	套
	4
	138.67
	
	
	
	

	121
	KBG 热镀电管  DN20×1.0
	根
	16
	28.83
	
	
	
	

	122
	5：200互感器
	只
	5
	48.5
	
	
	
	

	123
	4分水表垫圈
	只
	300
	0.63
	
	
	
	

	124
	25四分之三PPR内外丝弯头
	只
	9
	9.5
	
	
	
	

	125
	1.5米铁链条
	根
	45
	18.16
	
	
	
	

	126
	10*100膨胀螺丝
	只
	60
	2.05
	
	
	
	

	127
	10毫米钢丝卡头
	只
	15
	6
	
	
	
	

	128
	10号铁丝
	斤
	15
	6
	
	
	
	

	129
	CPVC 电缆保护套管

DN150×5.0
	根
	2
	97.83
	
	
	
	

	130
	110PVC三通
	只
	2
	18.17
	
	
	
	

	131
	110PVC弯头
	只
	3
	15.17
	
	
	
	

	132
	110立警
	只
	2
	18.17
	
	
	
	

	133
	12*100膨胀螺丝
	只
	158
	3
	
	
	
	

	134
	12*50螺丝
	只
	38
	1.8
	
	
	
	

	135
	14*50镀锌螺丝
	只
	45
	3
	
	
	
	

	136
	14电锤钻头
	根
	2
	12
	
	
	
	

	137
	15丝堵
	只
	8
	3
	
	
	
	

	138
	醇酸底漆（18kg）  铁红
	桶
	3
	340.17
	
	
	
	

	139
	18螺帽
	只
	15
	3
	
	
	
	

	140
	镀锌钢管  DN20 t2.75 GB/T3091
	卷
	3
	97.83
	
	
	
	

	141
	20PPR管堵
	只
	8
	6
	
	
	
	

	142
	20PPR内牙弯
	只
	6
	7.5
	
	
	
	

	143
	20PPR束节
	只
	30
	2.05
	
	
	
	

	144
	聚丙烯冷水管

PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2
	根
	6
	18
	
	
	
	

	145
	20PPR弯头，束节
	只
	48
	3
	
	
	
	

	146
	UPVC 阻燃穿线管

PC20 (中型）
	根
	85
	4.5
	
	
	
	

	147
	20管卡
	包
	3
	15.17
	
	
	
	

	148
	20闸阀
	只
	2
	18
	
	
	
	

	149
	240液压钳
	副
	2
	226
	
	
	
	

	150
	25四分之三PPR内，外丝直接
	只
	6
	9.5
	
	
	
	

	151
	25PPR堵头
	只
	30
	4.17
	
	
	
	

	152
	25PPR闸阀
	只
	11
	23.5
	
	
	
	

	153
	25PVC管卡
	包
	2
	17.83
	
	
	
	

	154
	25PVC弯头束节
	只
	60
	3
	
	
	
	

	155
	UPVC 阻燃穿线

PC25(中型）
	根
	149
	5.5
	
	
	
	

	156
	2寸钢丝管（30米）
	卷
	2
	645.66
	
	
	
	

	157
	2寸钢丝管卡
	只
	30
	3.17
	
	
	
	

	158
	酚醛磁漆（3.7kg）  银粉
	桶
	14
	76.17
	
	
	
	

	159
	30米*1.8米隔离网
	卷
	8
	144
	
	
	
	

	160
	30米*15公分透明胶带
	卷
	17
	18.17
	
	
	
	

	161
	32PPR堵帽
	只
	5
	6
	
	
	
	

	162
	32PPR内丝直接
	只
	14
	12
	
	
	
	

	163
	聚丙烯冷水管

PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2
	根
	15
	37.5
	
	
	
	

	164
	32PPR外丝直接
	只
	14
	14.83
	
	
	
	

	165
	32PPR闸阀
	只
	2
	33
	
	
	
	

	166
	38挂锁
	把
	6
	6
	
	
	
	

	167
	3寸开刀
	把
	8
	4.17
	
	
	
	

	168
	3寸毛刷
	把
	33
	4.17
	
	
	
	

	169
	4寸毛刷
	把
	2
	5.17
	
	
	
	

	170
	聚丙烯冷水管

PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2
	根
	23
	18
	
	
	
	

	171
	4分外丝
	只
	3
	4.17
	
	
	
	

	172
	50PPR快接
	只
	2
	44
	
	
	
	

	173
	50PPR闸阀
	只
	3
	52.5
	
	
	
	

	174
	不锈钢软管

DN50 1.6MPa    L=300
	卷
	3
	645.33
	
	
	
	

	175
	50挂锁
	把
	3
	12
	
	
	
	

	176
	50结板
	副
	2
	44
	
	
	
	

	177
	50米皮尺
	把
	2
	74.83
	
	
	
	

	178
	6*4内外丝
	只
	2
	6
	
	
	
	

	179
	63挂锁
	把
	5
	16.83
	
	
	
	

	180
	6寸帆布水管
	卷
	6
	230.33
	
	
	
	

	181
	6寸管卡
	只
	15
	6
	
	
	
	

	182
	6毫米钢丝绳
	米
	60
	2.22
	
	
	
	

	183
	6米*1米*1.5保温管
	卷
	15
	104.33
	
	
	
	

	184
	8*80螺丝
	只
	6
	2.17
	
	
	
	

	185
	8*80膨胀钩
	只
	45
	2.22
	
	
	
	

	186
	8*80膨胀螺丝
	只
	38
	2.17
	
	
	
	

	187
	M8螺母
	只
	60
	0.37
	
	
	
	

	188
	8毫米钢丝卡头
	只
	5
	5.17
	
	
	
	

	189
	8毫米花蓝螺丝
	只
	2
	6.17
	
	
	
	

	190
	A字形塑料指示牌
	块
	15
	21
	
	
	
	

	191
	DN15水表皮垫
	只
	150
	0.65
	
	
	
	

	192
	DN20全铜水表
	块
	6
	132.5
	
	
	
	

	193
	DN25全铜水表
	块
	6
	201.5
	
	
	
	

	194
	DN40全铜水表
	块
	2
	443.83
	
	
	
	

	195
	KBG20W弯头
	只
	30
	2
	
	
	
	

	196
	KBG20盖板
	只
	8
	3
	
	
	
	

	197
	KBG20线盒
	只
	8
	6.17
	
	
	
	

	198
	KBG20牙扣
	只
	23
	3.17
	
	
	
	

	199
	KBG20直接
	只
	8
	2.17
	
	
	
	

	200
	M10收缩管
	根
	15
	55.5
	
	
	
	

	201
	M12化学螺栓
	套
	23
	5.5
	
	
	
	

	202
	M6瓷砖钻头
	根
	6
	6
	
	
	
	

	203
	麻花钻头一套
	套
	5
	167.5
	
	
	
	

	204
	冲击钻头一套
	套
	5
	144.17
	
	
	
	

	205
	铁制开孔器
	只
	5
	12
	
	
	
	

	206
	木头开孔器
	只
	3
	12
	
	
	
	

	207
	PE50堵帽
	只
	2
	9.5
	
	
	
	

	208
	PE50闸阀
	只
	2
	52.5
	
	
	
	

	209
	PVC胶水
	瓶
	2
	6
	
	
	
	

	210
	编制袋
	只
	300
	2
	
	
	
	

	211
	玻璃胶
	只
	248
	15.17
	
	
	
	

	212
	插销
	副
	2
	3
	
	
	
	

	213
	抽屉锁
	只
	3
	6
	
	
	
	

	214
	大搭扣
	副
	21
	4.17
	
	
	
	

	215
	大扫把
	把
	75
	21
	
	
	
	

	216
	带锁隔离桩
	套
	2
	56.17
	
	
	
	

	217
	带锁水龙头
	套
	8
	26.83
	
	
	
	

	218
	刀片
	盒
	6
	6.5
	
	
	
	

	219
	灯头
	只
	9
	4.17
	
	
	
	

	220
	堵漏保
	袋
	5
	12.67
	
	
	
	

	221
	钢锯工
	把
	5
	29.5
	
	
	
	

	222
	钢丝刷
	把
	5
	6.17
	
	
	
	

	223
	4.2*19沉头钻尾螺丝
	盒
	3
	52.17
	
	
	
	

	224
	4KG消毒液
	瓶
	5
	5.17
	
	
	
	

	225
	500ML洁厕剂
	瓶
	98
	6.17
	
	
	
	

	226
	4寸帆布水管
	卷
	3
	172.83
	
	
	
	

	227
	水箱
	套
	2
	74.83
	
	
	
	

	228
	松香水
	瓶
	15
	5.17
	
	
	
	

	229
	铁板
	把
	2
	6.17
	
	
	
	

	230
	铁丝
	斤
	21
	6.5
	
	
	
	

	231
	通开锁
	把
	62
	9.5
	
	
	
	

	232
	无铅胶布（大）
	卷
	90
	5.17
	
	
	
	

	233
	线槽（2米）
	根
	62
	5.16
	
	
	
	

	234
	小灰桶
	只
	15
	3.16
	
	
	
	

	235
	小排笔
	把
	5
	3.17
	
	
	
	

	236
	小桶
	只
	3
	3.16
	
	
	
	

	237
	纸刀
	把
	3
	6.16
	
	
	
	

	238
	中方锹+锹拔
	套
	75
	23.5
	
	
	
	

	239
	中号：塑料桶
	只
	24
	18
	
	
	
	

	240
	自攻螺丝
	包
	24
	6
	
	
	
	

	241
	自喷漆
	瓶
	32
	12.67
	
	
	
	

	242
	弯管器
	跟
	5
	12.67
	
	
	
	

	243
	镀锌钢管（6米）
	根
	20
	98.83
	
	
	
	

	244
	脚手架（副）
	副
	5
	287.66
	
	
	
	

	245
	黄腊管
	根
	20
	3
	
	
	
	

	246
	防火泥
	箱
	20
	64.17
	
	
	
	

	247
	20PVC管卡
	包
	10
	9.5
	
	
	
	

	248
	电笔
	把
	16
	35.17
	
	
	
	

	249
	尖嘴钳
	把
	16
	45.33
	
	
	
	

	250
	老虎钳
	把
	16
	45.33
	
	
	
	

	251
	双头螺丝刀
	把
	16
	41.33
	
	
	
	

	252
	水泥钉
	盒
	6
	6.17
	
	
	
	

	253
	20PVC弯头束节
	包
	10
	2.05
	
	
	
	

	254
	高水箱阀
	套
	5
	63.83
	
	
	
	

	255
	隔离桩
	套
	2
	52.17
	
	
	
	

	256
	加长铲刀
	把
	12
	17.33
	
	
	
	

	257
	加长龙头
	只
	2
	23.5
	
	
	
	

	258
	减速带钉
	根
	45
	3.5
	
	
	
	

	259
	搅灰棒
	根
	2
	17.33
	
	
	
	

	260
	结构胶
	瓶
	6
	32.83
	
	
	
	

	261
	锯条
	根
	15
	1.75
	
	
	
	

	262
	快开水龙头
	只
	12
	18
	
	
	
	

	263
	链条锁
	根
	15
	18
	
	
	
	

	264
	聚胺清漆（1kg）
	桶
	2
	32.83
	
	
	
	

	265
	铝合金结构胶枪
	把
	2
	44
	
	
	
	

	266
	铝塑管
	米
	75
	9.5
	
	
	
	

	267
	铝塑管-阀门
	只
	2
	21
	
	
	
	

	268
	铝塑管-内丝直接
	只
	3
	9.5
	
	
	
	

	269
	铝塑管-三通
	只
	2
	18
	
	
	
	

	270
	铝塑管-外丝直接
	只
	2
	10.83
	
	
	
	

	271
	美工刀
	把
	8
	6.17
	
	
	
	

	272
	面盆混合水龙头
	套
	2
	178.5
	
	
	
	

	273
	尼龙扎带
	包
	29
	17.17
	
	
	
	

	274
	柔性外墙用腻子

WNZ R JG/T 157
	包
	5
	28.67
	
	
	
	

	275
	喷灯
	把
	5
	52.17
	
	
	
	

	276
	喷灯气罐
	瓶
	3
	12
	
	
	
	

	277
	防火锁  圆弯把字
	把
	3
	86.33
	
	
	
	

	278
	外墙乳胶面漆

优等品  GB/T 9755
	桶
	3
	98.83
	
	
	
	

	279
	三角阀
	只
	3
	18
	
	
	
	

	280
	砂纸
	张
	18
	1.75
	
	
	
	

	281
	生料带
	卷
	11
	3
	
	
	
	

	282
	手套
	打
	44
	14.17
	
	
	
	

	283
	水龙头
	只
	8
	18
	
	
	
	

	含增值税 13% 

合计
	大写：                       小写：                     


格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.对交货期的承诺；

2.对产品质量的承诺；

3.售后服务的承诺；

4.投标人的其他承诺；

　
二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

	1.投标人简介（包含业务范围、组织结构人员组成等）及通讯方式
	5.设计制作服务案例（图片文字资料）

	2.营业执照（复印件、加盖公章）
	6.与标的物有关的情况

	3.税务登记证（复印件、加盖公章）
	7.投标人认为需要说明的其它情况

	4.公司生产、服务设备及营业场所；以及计划服务中标项目团队和资源配置。
	8.开户银行名称、地址


三、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

我公司于2021年  月  日参加项目招投标，交纳保证金

元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

	此处提供转账单复印件


注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

 投标人：

2022 年   月    日 

合同模板

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
电气、管材、五金材料年度采购合同

甲方（招标方）： 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司 

乙方（中标方）：                                             

根据“合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司电气、管材、五金材料年度采购” 项目招标结果（项目编号：   ），以及《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）在平等、自愿、协商一致的基础上，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

一、服务项目

1.甲方委托乙方进行广告设计制作安装业务，中标价格如下：

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	含税

单价
	含税

小计
	投标品牌
	备注

	1
	单管日光灯1×40w
	套
	5
	
	
	
	

	2
	1.5伏扣式电池
	只
	15
	
	
	
	

	3
	1.5公分铜编接地线
	根
	8
	
	
	
	

	4
	10平方铜线鼻
	只
	500
	
	
	
	

	5
	5伏400电源
	只
	100
	
	
	
	

	6
	12伏400电源
	只
	300
	
	
	
	

	7
	13瓦LED灯泡
	只
	500
	
	
	
	

	8
	150平方管式线壁
	只
	24
	
	
	
	

	9
	150平方接地排
	副
	3
	
	
	
	

	10
	150平方零线排
	副
	3
	
	
	
	

	11
	150平方铜线鼻
	只
	6
	
	
	
	

	12
	BVP175/150瓦投光灯
	盏
	15
	
	
	
	

	13
	16孔3米线排插
	副
	12
	
	
	
	

	14
	185平方铜线鼻
	只
	30
	
	
	
	

	15
	18瓦LED灯泡
	只
	2
	
	
	
	

	16
	1P+N-20A漏电保护器
	套
	5
	
	
	
	

	17
	1P+N-32A漏电保护器
	套
	3
	
	
	
	

	18
	1P-20空开
	片
	6
	
	
	
	

	19
	1P-25A空开
	片
	3
	
	
	
	

	20
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVVB-2.5mm² GB/T 5023.3
	卷
	20
	
	
	
	

	21
	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVVR-2.5mm² GB/T 5023.3
	卷
	2
	
	
	
	

	22
	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆
BYJ-4mm² JB/T 10491.2
	米
	150
	
	
	
	

	23
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVVB-4mm² GB/T 5023.3
	卷
	3
	
	
	
	

	24
	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVVR-4mm² GB/T 5023.3
	卷
	2
	
	
	
	

	25
	2.2千瓦4寸水泵
	台
	3
	
	
	
	

	26
	24瓦LED灯泡
	只
	2
	
	
	
	

	27
	250A漏电保护器
	套
	2
	
	
	
	

	28
	25A漏电保护器
	套
	3
	
	
	
	

	29
	25欧姆卡（铁皮）
	只
	2
	
	
	
	

	30
	25平方铜线鼻
	只
	6
	
	
	
	

	31
	2P+N漏保
	套
	4
	
	
	
	

	32
	2P-40A空开
	套
	4
	
	
	
	

	33
	3*1.5（6）互感电表
	块
	12
	
	
	
	

	34
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV-0.6/1 3x16+2x10 GB/T 12706.1
	米
	750
	
	
	
	

	35
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1
	米
	450
	
	
	
	

	36
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆
WDZN-YJV-0.6/1 3*35+2*16
GB/T 19666-GB/T 12706.1
	米
	300
	
	
	
	

	37
	3*60*60LED格栅灯
	盏
	9
	
	
	
	

	38
	300瓦投光灯
	盏
	9
	
	
	
	

	39
	30公分三节轨跑道
	副
	4
	
	
	
	

	40
	30瓦LED灯泡
	只
	5
	
	
	
	

	41
	32A漏电保护器
	套
	9
	
	
	
	

	42
	单管日光灯 1×36w
	根
	120
	
	
	
	

	43
	38瓦LED灯泡
	只
	14
	
	
	
	

	44
	3P+N-40A漏电保护器
	套
	6
	
	
	
	

	45
	3P+N-60A漏电保护器
	套
	3
	
	
	
	

	46
	3P-60A空气开关
	套
	12
	
	
	
	

	47
	3千瓦6寸潜水泵
	台
	10
	
	
	
	

	48
	3相端子箱
	只
	2
	
	
	
	

	49
	40*50端子箱
	只
	2
	
	
	
	

	50
	400*500端子箱
	只
	3
	
	
	
	

	51
	40A漏电保护器
	套
	3
	
	
	
	

	52
	40A三相四线漏电保护器
	套
	11
	
	
	
	

	53
	5米带线40孔排插
	副
	2
	
	
	
	

	54
	40孔排插
	只
	2
	
	
	
	

	55
	BVP172/50瓦LED投光灯
	盏
	750
	
	
	
	

	56
	500*600端子箱
	只
	3
	
	
	
	

	57
	50平方铜线鼻
	只
	9
	
	
	
	

	58
	5比100电流互感器
	只
	5
	
	
	
	

	59
	单相五孔暗插座
250V 10A
	只
	61
	
	
	
	

	60
	600*800端子箱
	只
	3
	
	
	
	

	61
	600A开启式刀开关
	副
	2
	
	
	
	

	62
	60A三相四线漏电保护器
	套
	2
	
	
	
	

	63
	95平方铜线鼻
	只
	12
	
	
	
	

	64
	BVP174/100瓦LED投光灯
	盏
	30
	
	
	
	

	65
	C45-20A漏电保护器
	套
	3
	
	
	
	

	66
	C45-32A漏电保护器
	套
	8
	
	
	
	

	67
	LW5D-16万能转换开关
	只
	2
	
	
	
	

	68
	NMLE-250漏电保护器
	套
	2
	
	
	
	

	69
	PE30-8明装箱
	只
	2
	
	
	
	

	70
	LED T5 一体化支架 7W
	根
	12
	
	
	
	

	71
	TDG报警器
	只
	36
	
	
	
	

	72
	单联单控暗开关 250V 10A
	只
	4
	
	
	
	

	73
	单相五孔带开关暗插座

250V 10A
	只
	34
	
	
	
	

	74
	灯头
	只
	9
	
	
	
	

	75
	电水壶发热管
	根
	3
	
	
	
	

	76
	防水磁灯头
	只
	3
	
	
	
	

	77
	启辉器
	只
	38
	
	
	
	

	78
	高压熔断器
	副
	5
	
	
	
	

	79
	高压收缩管
	套
	5
	
	
	
	

	80
	3米带线40孔排插
	副
	5
	
	
	
	

	81
	2米带线15孔排插
	副
	2
	
	
	
	

	82
	二相插头
	只
	36
	
	
	
	

	83
	15孔排插
	只
	27
	
	
	
	

	84
	单相五孔暗插座+明盒

250V    10A
	套
	38
	
	
	
	

	85
	接地装线
	根
	53
	
	
	
	

	86
	接线排
	副
	2
	
	
	
	

	87
	明盒（好）
	只
	30
	
	
	
	

	88
	明盒+盖板
	套
	14
	
	
	
	

	89
	平灯头
	只
	2
	
	
	
	

	90
	强光电筒
	把
	2
	
	
	
	

	91
	声光控延时暗开关

250V 10A
	只
	3
	
	
	
	

	92
	时控开关
	只
	9
	
	
	
	

	93
	单相电表
	块
	15
	
	
	
	

	94
	三相电表
	块
	45
	
	
	
	

	95
	双头应急灯 应急 90min
	盏
	30
	
	
	
	

	96
	疏散指示灯 应急 90min
	副
	30
	
	
	
	

	97
	320A断路器
	只
	5
	
	
	
	

	98
	400A断路器
	只
	3
	
	
	
	

	99
	分支柜
	套
	2
	
	
	
	

	100
	夹板
	副
	10
	
	
	
	

	101
	22瓦LED灯泡
	只
	3
	
	
	
	

	102
	40瓦LED日光灯
	盏
	2
	
	
	
	

	103
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BV-4mm²  GB/T 5023.3
	卷
	2
	
	
	
	

	104
	5：200互感器
	只
	5
	
	
	
	

	105
	25补心
	只
	2
	
	
	
	

	106
	25欧姆卡（PVC）
	只
	2
	
	
	
	

	107
	热缩套管
	套
	20
	
	
	
	

	108
	10平方开口铜鼻
	只
	200
	
	
	
	

	109
	25平方接线铜管
	只
	100
	
	
	
	

	110
	DN20全铜电磁阀
	套
	4
	
	
	
	

	111
	LW5D-16万能转换开关
	只
	2
	
	
	
	

	112
	M10圆头电锤钻头
	根
	3
	
	
	
	

	113
	充电灯
	只
	3
	
	
	
	

	114
	大充电灯
	只
	8
	
	
	
	

	115
	胶布
	卷
	256
	
	
	
	

	116
	膨胀管
	包
	12
	
	
	
	

	117
	膨胀管+螺丝
	套
	4
	
	
	
	

	118
	强光电筒
	把
	2
	
	
	
	

	119
	4寸管卡
	只
	12
	
	
	
	

	120
	4分电磁阀
	套
	4
	
	
	
	

	121
	KBG 热镀电管  DN20×1.0
	根
	16
	
	
	
	

	122
	5：200互感器
	只
	5
	
	
	
	

	123
	4分水表垫圈
	只
	300
	
	
	
	

	124
	25四分之三PPR内外丝弯头
	只
	9
	
	
	
	

	125
	1.5米铁链条
	根
	45
	
	
	
	

	126
	10*100膨胀螺丝
	只
	60
	
	
	
	

	127
	10毫米钢丝卡头
	只
	15
	
	
	
	

	128
	10号铁丝
	斤
	15
	
	
	
	

	129
	CPVC 电缆保护套管

DN150×5.0
	根
	2
	
	
	
	

	130
	110PVC三通
	只
	2
	
	
	
	

	131
	110PVC弯头
	只
	3
	
	
	
	

	132
	110立警
	只
	2
	
	
	
	

	133
	12*100膨胀螺丝
	只
	158
	
	
	
	

	134
	12*50螺丝
	只
	38
	
	
	
	

	135
	14*50镀锌螺丝
	只
	45
	
	
	
	

	136
	14电锤钻头
	根
	2
	
	
	
	

	137
	15丝堵
	只
	8
	
	
	
	

	138
	醇酸底漆（18kg）  铁红
	桶
	3
	
	
	
	

	139
	18螺帽
	只
	15
	
	
	
	

	140
	镀锌钢管  DN20 t2.75 GB/T3091
	卷
	3
	
	
	
	

	141
	20PPR管堵
	只
	8
	
	
	
	

	142
	20PPR内牙弯
	只
	6
	
	
	
	

	143
	20PPR束节
	只
	30
	
	
	
	

	144
	聚丙烯冷水管

PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2
	根
	6
	
	
	
	

	145
	20PPR弯头，束节
	只
	48
	
	
	
	

	146
	UPVC 阻燃穿线管

PC20 (中型）
	根
	85
	
	
	
	

	147
	20管卡
	包
	3
	
	
	
	

	148
	20闸阀
	只
	2
	
	
	
	

	149
	240液压钳
	副
	2
	
	
	
	

	150
	25四分之三PPR内，外丝直接
	只
	6
	
	
	
	

	151
	25PPR堵头
	只
	30
	
	
	
	

	152
	25PPR闸阀
	只
	11
	
	
	
	

	153
	25PVC管卡
	包
	2
	
	
	
	

	154
	25PVC弯头束节
	只
	60
	
	
	
	

	155
	UPVC 阻燃穿线

PC25(中型）
	根
	149
	
	
	
	

	156
	2寸钢丝管（30米）
	卷
	2
	
	
	
	

	157
	2寸钢丝管卡
	只
	30
	
	
	
	

	158
	酚醛磁漆（3.7kg）  银粉
	桶
	14
	
	
	
	

	159
	30米*1.8米隔离网
	卷
	8
	
	
	
	

	160
	30米*15公分透明胶带
	卷
	17
	
	
	
	

	161
	32PPR堵帽
	只
	5
	
	
	
	

	162
	32PPR内丝直接
	只
	14
	
	
	
	

	163
	聚丙烯冷水管

PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2
	根
	15
	
	
	
	

	164
	32PPR外丝直接
	只
	14
	
	
	
	

	165
	32PPR闸阀
	只
	2
	
	
	
	

	166
	38挂锁
	把
	6
	
	
	
	

	167
	3寸开刀
	把
	8
	
	
	
	

	168
	3寸毛刷
	把
	33
	
	
	
	

	169
	4寸毛刷
	把
	2
	
	
	
	

	170
	聚丙烯冷水管

PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2
	根
	23
	
	
	
	

	171
	4分外丝
	只
	3
	
	
	
	

	172
	50PPR快接
	只
	2
	
	
	
	

	173
	50PPR闸阀
	只
	3
	
	
	
	

	174
	不锈钢软管

DN50 1.6MPa    L=300
	卷
	3
	
	
	
	

	175
	50挂锁
	把
	3
	
	
	
	

	176
	50结板
	副
	2
	
	
	
	

	177
	50米皮尺
	把
	2
	
	
	
	

	178
	6*4内外丝
	只
	2
	
	
	
	

	179
	63挂锁
	把
	5
	
	
	
	

	180
	6寸帆布水管
	卷
	6
	
	
	
	

	181
	6寸管卡
	只
	15
	
	
	
	

	182
	6毫米钢丝绳
	米
	60
	
	
	
	

	183
	6米*1米*1.5保温管
	卷
	15
	
	
	
	

	184
	8*80螺丝
	只
	6
	
	
	
	

	185
	8*80膨胀钩
	只
	45
	
	
	
	

	186
	8*80膨胀螺丝
	只
	38
	
	
	
	

	187
	M8螺母
	只
	60
	
	
	
	

	188
	8毫米钢丝卡头
	只
	5
	
	
	
	

	189
	8毫米花蓝螺丝
	只
	2
	
	
	
	

	190
	A字形塑料指示牌
	块
	15
	
	
	
	

	191
	DN15水表皮垫
	只
	150
	
	
	
	

	192
	DN20全铜水表
	块
	6
	
	
	
	

	193
	DN25全铜水表
	块
	6
	
	
	
	

	194
	DN40全铜水表
	块
	2
	
	
	
	

	195
	KBG20W弯头
	只
	30
	
	
	
	

	196
	KBG20盖板
	只
	8
	
	
	
	

	197
	KBG20线盒
	只
	8
	
	
	
	

	198
	KBG20牙扣
	只
	23
	
	
	
	

	199
	KBG20直接
	只
	8
	
	
	
	

	200
	M10收缩管
	根
	15
	
	
	
	

	201
	M12化学螺栓
	套
	23
	
	
	
	

	202
	M6瓷砖钻头
	根
	6
	
	
	
	

	203
	麻花钻头一套
	套
	5
	
	
	
	

	204
	冲击钻头一套
	套
	5
	
	
	
	

	205
	铁制开孔器
	只
	5
	
	
	
	

	206
	木头开孔器
	只
	3
	
	
	
	

	207
	PE50堵帽
	只
	2
	
	
	
	

	208
	PE50闸阀
	只
	2
	
	
	
	

	209
	PVC胶水
	瓶
	2
	
	
	
	

	210
	编制袋
	只
	300
	
	
	
	

	211
	玻璃胶
	只
	248
	
	
	
	

	212
	插销
	副
	2
	
	
	
	

	213
	抽屉锁
	只
	3
	
	
	
	

	214
	大搭扣
	副
	21
	
	
	
	

	215
	大扫把
	把
	75
	
	
	
	

	216
	带锁隔离桩
	套
	2
	
	
	
	

	217
	带锁水龙头
	套
	8
	
	
	
	

	218
	刀片
	盒
	6
	
	
	
	

	219
	灯头
	只
	9
	
	
	
	

	220
	堵漏保
	袋
	5
	
	
	
	

	221
	钢锯工
	把
	5
	
	
	
	

	222
	钢丝刷
	把
	5
	
	
	
	

	223
	4.2*19沉头钻尾螺丝
	盒
	3
	
	
	
	

	224
	4KG消毒液
	瓶
	5
	
	
	
	

	225
	500ML洁厕剂
	瓶
	98
	
	
	
	

	226
	4寸帆布水管
	卷
	3
	
	
	
	

	227
	水箱
	套
	2
	
	
	
	

	228
	松香水
	瓶
	15
	
	
	
	

	229
	铁板
	把
	2
	
	
	
	

	230
	铁丝
	斤
	21
	
	
	
	

	231
	通开锁
	把
	62
	
	
	
	

	232
	无铅胶布（大）
	卷
	90
	
	
	
	

	233
	线槽（2米）
	根
	62
	
	
	
	

	234
	小灰桶
	只
	15
	
	
	
	

	235
	小排笔
	把
	5
	
	
	
	

	236
	小桶
	只
	3
	
	
	
	

	237
	纸刀
	把
	3
	
	
	
	

	238
	中方锹+锹拔
	套
	75
	
	
	
	

	239
	中号：塑料桶
	只
	24
	
	
	
	

	240
	自攻螺丝
	包
	24
	
	
	
	

	241
	自喷漆
	瓶
	32
	
	
	
	

	242
	弯管器
	跟
	5
	
	
	
	

	243
	镀锌钢管（6米）
	根
	20
	
	
	
	

	244
	脚手架（副）
	副
	5
	
	
	
	

	245
	黄腊管
	根
	20
	
	
	
	

	246
	防火泥
	箱
	20
	
	
	
	

	247
	20PVC管卡
	包
	10
	
	
	
	

	248
	电笔
	把
	16
	
	
	
	

	249
	尖嘴钳
	把
	16
	
	
	
	

	250
	老虎钳
	把
	16
	
	
	
	

	251
	双头螺丝刀
	把
	16
	
	
	
	

	252
	水泥钉
	盒
	6
	
	
	
	

	253
	20PVC弯头束节
	包
	10
	
	
	
	

	254
	高水箱阀
	套
	5
	
	
	
	

	255
	隔离桩
	套
	2
	
	
	
	

	256
	加长铲刀
	把
	12
	
	
	
	

	257
	加长龙头
	只
	2
	
	
	
	

	258
	减速带钉
	根
	45
	
	
	
	

	259
	搅灰棒
	根
	2
	
	
	
	

	260
	结构胶
	瓶
	6
	
	
	
	

	261
	锯条
	根
	15
	
	
	
	

	262
	快开水龙头
	只
	12
	
	
	
	

	263
	链条锁
	根
	15
	
	
	
	

	264
	聚胺清漆（1kg）
	桶
	2
	
	
	
	

	265
	铝合金结构胶枪
	把
	2
	
	
	
	

	266
	铝塑管
	米
	75
	
	
	
	

	267
	铝塑管-阀门
	只
	2
	
	
	
	

	268
	铝塑管-内丝直接
	只
	3
	
	
	
	

	269
	铝塑管-三通
	只
	2
	
	
	
	

	270
	铝塑管-外丝直接
	只
	2
	
	
	
	

	271
	美工刀
	把
	8
	
	
	
	

	272
	面盆混合水龙头
	套
	2
	
	
	
	

	273
	尼龙扎带
	包
	29
	
	
	
	

	274
	柔性外墙用腻子

WNZ R JG/T 157
	包
	5
	
	
	
	

	275
	喷灯
	把
	5
	
	
	
	

	276
	喷灯气罐
	瓶
	3
	
	
	
	

	277
	防火锁  圆弯把字
	把
	3
	
	
	
	

	278
	外墙乳胶面漆

优等品  GB/T 9755
	桶
	3
	
	
	
	

	279
	三角阀
	只
	3
	
	
	
	

	280
	砂纸
	张
	18
	
	
	
	

	281
	生料带
	卷
	11
	
	
	
	

	282
	手套
	打
	44
	
	
	
	

	283
	水龙头
	只
	8
	
	
	
	

	含增值税 13% 

合计
	大写：                       小写：                     


以上价格包括但不限于道路运输、装卸、税费等交付甲方使用前的一切费用及风险，以及免费质保期间的所有费用。免费质保期自货物验收合格之日至合同届满之日后1年。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担，除此之外甲方不再支付其他任何费用。
3.乙方需在合同约定时间内或甲方通知确定的时间内，根据本协议约定及甲方要求完成指定工作。

4.合同期内，甲乙双方自行承担货物市场价格涨跌风险，中标单价合同期内不予调整。

5.因乙方提供的货物出现质量问题导致甲方或第三方损失，由乙方承担受害方赔偿责任。
二、合同期限

1.合同期内采购总额为人民币       元，采购周期为 壹年 ，采购总额或采购周期达到前述任一条件后合同终止。

2.合同起止时间：自2022年    月    日至2023年    月    日。
3.合同期前三个月为试用期，甲方将对此期间乙方提供货物的产品质量进行抽检，对履约时效及服务水平不达标，货物质量、送达时间等标准不符合招标要求，甲方有权提前解除合同，甲方不承担任何违约责任。

4. 履约保证金

4.1乙方须在接到中标结果通知5个工作日内前往甲方缴纳履约保证金，金额为人民币          。

4.2履约保证金退还方式：合同届满且乙方无任何违约情况，甲方于30个工作日内无息退还履约保证金总额的70%；合同届满1年后（货物的免费质保期）且乙方所供产品无任何质量问题，甲方于30个工作日内无息退还履约保证金总额的30%。

履约保证金转账信息：
    名  称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
    开户行：徽商银行合肥庐阳支行   
    帐  号：1021401021000280076（请注明“电气、管材、五金材料年度采购项目履约保证金”）
三、付款周期及条件

1.付款周期

账期30天，乙方需在每月15日前提供上一个周期甲方签收的送货单和对应13%增值税专用发票进行结算。甲方采用银行转账方式支付账期内全额货款。甲方每次付款前乙方均须先提供全额的13%增值税专用发票，否则甲方不予付款且不承担任何违约责任。
2.甲方开票信息：
企业名称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

纳税人识别号：913401005532802846

地址：安徽省合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧 

电话：0551-62970016

开户行及账号：建设银行合肥周谷堆支行  34001464608053002742

    5.乙方转账信息：
名  称：                     
开户行：                     
账  号：                     

乙方如更改账户，应提前14个工作日以书面形式通知甲方；由于乙方未按照本协议规定通知甲方而造成的损失由乙方自行全部承担。
三、乙方货物送达时间及保修服务标准

1.乙方接到甲方单批供货通知后，须在60分钟内，急用、抢修项目必须30分钟内,按甲方要求送货至指定地点。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。
2.免费质保期自货物验收合格之日至合同届满之日后1年，在免费质保期间，乙方如未及时解决货物出现的质量问题（在甲方书面通知乙方3个工作日内无任何整改措施的视为不及时），甲方有权请第三方进行维修、更换，所发生的费用全部由乙方承担，如乙方拒不承担，甲方有权从履约保证金中扣除。

四、合同执行

1.甲乙双方严格按本合同条款执行；

2.如需变更合同内容，甲乙双方协商一致后另行签订。

3.非因不可抗力乙方拒不履行合同义务，甲方有权没收全部履约保证金、提前解除合同，并追究乙方违约责任，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

五．不可抗力
5.1不可抗力事件仅限于自然灾害、战争、国家法律规定的及其他由双方事后均认可的不可抗力事件。

5.2 不可抗力事件发生后，影响本合同无法继续执行的，受影响的一方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7个日历天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响消除后7日内履行上述义务。
5.3受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3个日历天内以书面的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

5.4双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3个日历天内继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。

    六、违约责任

    1.货物送达延迟

1.1乙方货物送达每逾期15分钟，需承担本次项目款的30%作为违约金。以此类推，累计逾期超过1个小时需承担本次项目款的100%作为违约金。

1.2因乙方逾期影响甲方工作正常开展，并造成重大损失的，乙方除应按上款承担违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失（损失额依据甲方损失的实际费用确定）。

1.3甲方有权从结算的进度款、履约保证金中直接扣除乙方应付违约金。

    2.送达货物不符合下单指定货物或降低货物质量

2.1甲方抽检发现乙方提供出的货物不符合下单指定货物或降低货物质量，甲方有权选择勘验货物是否满足使用，如能满足使用，乙方按照实际使用货物本次项目款的50%承担作为违约金；如勘验后不能满足甲方使用要求或甲方直接选择不使用，乙方必须限期整改（乙方应于1个日历天内提供符合合同约定及甲方要求的物料），乙方逾期整改按照货物送达延迟承担违约责任。

2.2 甲方发现乙方提供的货物有降低质量，或与市场上同类产品质量差距较大，则视为降低产品质量的违约，如经过勘验能够满足使用，扣除本次项目款的50%作为违约金，如不能满足使用，必须现场整改并扣除本次项目款的100%作为违约金。

2.3甲方要求整改或更换货物项目，乙方必须按照要求时间内采取有效措施完成（乙方应于1个日历天内提供符合合同约定及甲方要求的物料），如逾期按照延迟条款追加处置，如在要求时间内拒不履行，甲方有权请第三方单位进行整改更换，所产生的费用从乙方结算月度款、履约保证金中全额扣除。
2.4如发生上述事项，甲方一律以书面形式向乙方发违约事项通知单和违约金扣款通知，违约金从结算的月度款中直接扣除。
七、权利和义务

1.甲方权利和义务：

1.1甲方有自主决定货物送达时间、规格、材质、数量等的权利。

1.2甲方有权评估乙方的资质和能力，并可在采购过程随时进行监控、现场抽查及验收货物是否合格。

1.3.甲方在每次货物送达完成后，乙方需填写货物送达验货单（附件1）交由甲方进行验收并双方签字确认，作为结算月度款的支付依据。
2.乙方权利及义务：

2.1乙方需按甲方要求提供货物并送达，不得作随意增减，确保货物数量符合要求。如因延迟交货给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2.2乙方应确保货物产品质量，货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的  10 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2.4乙方在中华人民共和国境内使用本合同项下的产品及服务不侵犯任何第三方的专利权、商标专用权、工业设计权及其他工业产权，若因第三方主张权利而使甲方受到损失的，乙方应予以全额赔付。
2.5乙方有权要求甲方依法全面履行协议并按时付款。

2.6乙方保证所供货物为全新并符合甲方招标要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵，因产品本身质量问题导致的人身伤害，由乙方负责赔偿。

2.7按照甲方规定的时间完成指定项目的货物送达。

八、合同的终止

出现下列情形之一，本协议终止：

1.本合同期限届满，甲乙双方任何一方提出不再延期。

2.本合同在履约过程中，遇到不可抗力因素。
任何一方欲提前终止此协议，需至少提前三十日以书面形式通知对方，经对方书面同意之日起三十日届满时，本协议终止。本协议的提前终止不应影响双方于本协议提前终止日之前根据本协议已产生的权利和义务。

九、本合同依据“合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司电气、管材、五金材料年度采购”（项目编号：     ）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
十、其他约定 
1.甲乙双方在履行本协议过程中发生的所有争议均应以友好方式协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后5天内付清，否则按逾期付款处理，每逾期一天，按应付款项的万分之五向甲方支付违约金。
3.在争议持续期间，除争议部分外甲乙双方应当继续履行本协议其余部分。

4.本协议未尽事宜，甲乙双方协商签署补充协议，与本协议具有同等法律效力。

5.本协议正本一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）  

甲方代表签字：                              乙方代表签字： 
地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

附件1：

百大周谷堆市场电气、管材、五金材料验货单

	验收日期
	

	送货单位
	

	货物名称
	

	货物数量
	

	供货期限
	60分钟口30分钟口

	送达时间
	货物数量
	货物质量
	货物外观

	合格口不合格口
	合格口不合格口
	合格口不合格口
	合格口不合格口

	送货单位负责人签字
	

	验收方签字
	

	备注
	


第 23 页 共 64 页

